## PLAN DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTO: ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE AHUACHAPÁN
MUNICIPIO: AHUACHAPÁN
DEPARTAMENTO: AHUACHAPÁN CÓDIGO: 10047
No. | DESCRIPCIÓN / PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL PARTIDA
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1.1 | DEMOLICION Y DESMONTAJES
1.1.1.1 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto. | m3 | 400
1.1.1.2 | Demolicion de area cocina y COR, incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 12
1.2 | INTERVENCION EN VEGETACION EXISTENTE
1.2.1 | Tala y remocion de arbol, incluye: tala, destronconado, desraizado y permiso de tala | c/u | 1
Nota: Las área a demoler se indica en plano de demolición, se deberá hacer los desalojos de material a un lugar autorizado, e incluye permiso de demolicion.
1.2 | REHABILITACIONES
1.2.1 | MÓDULO A- MODULO DE 2 AULAS Y ADMINISTRACION
1.2.1.1 | MODULO DE 2 AULAS
1.2.1.1.1 | REHABILITACIÓN DE MODULO DE 2 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 105.05
1.2.1.2 | ADMINISTRACION
1.2.1.2.1 | REHABILITACIÓN DE ADMINISTRACION QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo) Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 92.1
1.2.2 | MÓDULO B- MODULO DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANTARIOS 4U + 2 DUCHAS
1.2.2.1 | MODULO DE 2 AULAS
1.2.2.1.1 | REHABILITACIÓN DE MODULO DE 2 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 140
1.2.2.2 | SERVICIOS SANITARIOS DE 4U + 2 DUCHAS
1.2.2.2.1 | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE 4U + 2 DUCHAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas Y defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas y manual de diseño “Mi Nueva Escuela”. APLICA TAMBIEN Ducha con accesorios. Barras de apoyo. Puertas y divisiones internas enunciadas en acabados Servicios sanitarios para personas discapacitadas. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 35
1.3 | CONSTRUCCIONES
1.3.1 | MÓDULO C- MODULO DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS 4U
1.3.1.1 | MODULO DE 2 AULAS
1.3.1.1 | CONSTRUCCION DE 2 AULAS QUE INCLUYE: Fundaciones y excavaciones paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta a techo insulado 2", estructura de soporte con polin C, capote, hechura de cepos, tornillería,pletina. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas y puertas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. | m² | 140
1.3.1.2 | SERVICIOS SANITARIOS 4U
1.3.1.2 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS 4U QUE INCLUYE: Fundaciones y excavaciones paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta de techo insulado 2", Incluye estructura de soporte con polin C, Capote. Canales, Bajadas aguas lluvias y Fascia. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Repello, Afinado y Pintado. Azulejos Sistema Electrico y Luminarias. Servicios sanitarios y Urinarios Ecológicos Servicio sanitario para Minusvalidos con lavamanos y barra Lavamanos e instalación de mueble. Puertas y diviones internas enunciadas en acabados. Duchas. Nota: Se deberá diseñar sistema hidráulico y dejar las instalaciones de red potable y aguas negras conectada a la red pública en buenas condiciones de funcionamiento. | m² | 20
1.3.2 | MÓDULO D- COMEDOR, COCINA, BODEGA Y OFICIOS
1.3.2.1 | MÓDULO D- COMEDOR ,COCINA, BODEGA de acuerdo a planos y especificaciones tecnicas, incluyen: suminstro de material y mano de obtra para la construccion de bodega, cocina y comedor, de acuerdo a planos y especificaciones tecnicas, (EL SISTEMA ELÉCTRICO A INSTALAR DEBE LLEVAR TUBERÍA RÍGIDA) / Incluye trampa de grasa | m² | 140
1.3.2.2 | OFICIOS Suministro e Instalación de pila prefabricada dos a las; incluye base, incluye tubería y accesorios de agua potable y aguas negras | C/U | 1
1.3.3 | SALÓN DE USOS MULTIPLES (SUM)
1.3.3.1 | SALON DE USOS MULTIPLES Fundaciones, cubiertas de techo curvo autoportante. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias y sus sus accesorios. Acabados para canchas deportivas. Piso de concreto segun especificaciones tecnicas. Sistema electrico y luminarias. Estructura metalica (columnas, vigas, placas). | m² | 165
1.3.4 | SERVICIO SANITARIO FAMILIAR Y ÁREA DE SERVICIO
1.3.4.1 | Servicio Sanitario familiar(1.60x1.25) y area de servicio de igual dimension incluye: Fundaciones y excavaciones paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta de techo insulado 2", Incluye estructura de soporte con polin C, Capote. Canales, Bajadas aguas lluvias y Fascia. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Repello, Afinado y Pintado. Azulejos Sistema Electrico y Luminarias. Servicios sanitarios y Urinarios Ecológicos Servicio sanitario para Minusvalidos con lavamanos y barra Lavamanos e instalación de mueble. Puertas y diviones internas enunciadas en acabados. Nota: Se deberá diseñar sistema hidráulico y dejar las instalaciones de red potable y aguas negras conectada a la red pública en buenas condiciones de funcionamiento. | m² | 4
1.4 | SISTEMAS DE DISTRIBUCION Y ALMACENAJE DE AGUA POTABLE
1.4.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 94
1.4.2 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 1/2" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 32
1.4.3 | Suministro e instalación de Grifo de 1/2" tipo pesado c/rosca.( en areas verdes y huerto) | c/u | 5
1.4.4 | Suministro y construcción de torre para tanque elevado, incluye excavaciones, fundaciones y desalojo. según detalle. | u | 1
1.4.5 | Suministro e instalación de tanque de polietileno de 1100 litros, flexibles y resistentes a la intemperie, incluye kit de accesorios, válvula flotador, filtro sedimentos, multiconector y respiradero. | u | 1
Nota: El costo debe incluir la conexión al sistema de agua potable y sistema de alcantarillado. Buen funcionamiento para recepcion de obra.
1.5 | SISTEMAS DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS
1.5.1 | Suministro e instalación Tubería de PVC Ø 6” 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml | 45
1.5.2 | Construccion de fosa septica, incluye excavacion, desalojo y construccion de fosa septica y pozo de absorcion. | Sg | 1
1.5.3 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | c/u | 3
Nota: El costo debe incluir la conexión al sistema de agua potable y sistema de alcantarillado. Buen funcionamiento para recepcion de obra.
1.6 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
1.6.1 | Suministro e instalación Tubería de PVC Ø 6” 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml | 150
1.6.2 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | c/u | 10
1.7 | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
1.7.1 | Sistema eléctrico y señales débiles (aires acondicionados, interconectividad de internet, sistema de alarmas contra intrusos e incendio, equipo de bombeo). El ofertante deberá realizar el diagnóstico del sistema, de ser necesario la unificación de cargas, especificaciones técnicas, diseño, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de acuerdo con las normativas vigentes y especificaciones técnicas del ministerio. Según el cálculo de cargas se deberá considerar: -Subestación capacidad mínima de 37.5 KVA, incluye red de polarización. -Alimentador principal y secundarios de acuerdo con la capacidad de corriente de carga. -Red de polarización del tablero general. -Tablero general y subtableros por módulo de corrientes de carga de trabajo. -Red de interconexión subterránea y pozos de registro. - Sistema de vigilancia con circuito cerrado y camaras. - Incluye pagos y trámites de compañía eléctrica y certificación de las instalaciones. | sg | 1
1.8 | OBRAS EXTERIORES
1.8.1 | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN AREAS COMUNES ENTRE PASILLOS Cambio de cubierta a techo insulado, incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canal Canal y bajadas de aguas lluvias. Cambio Sistema Eléctrico incluye Luminarias. Pintura y mantenimiento de columnas. Desmontajes y desalojo. | m² | 89.5
1.8.2 | CIRCULACIONES Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm, para pisos (todos lo pisos en primer nivel como adoquines, baldosas, concreto, cerámica o porcelanato) incluye todos los materiales. Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Todos los accesos y caminos internos del centro escolar tendran que ser accesibles para personas con discapacidad de movilidad, de acuerdo a la norma tecnica salvadoreña de accesibilidad al medio fisico urbanismo y arquitectura. | m² | 164
1.8.3 | CIRCULACIONES, ACERA EXTERIOR Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm, para pisos (todos lo pisos en primer nivel como adoquines, baldosas, concreto, cerámica o porcelanato) incluye todos los materiales. Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Todos los accesos y caminos internos del centro escolar tendran que ser accesibles para personas con discapacidad de movilidad, de acuerdo a la norma tecnica salvadoreña de accesibilidad al medio fisico urbanismo y arquitectura. | m² | 230
1.8.4 | CIRCULACIONES, ESTACIONAMIENTO Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm, para pisos (todos lo pisos en primer nivel como adoquines, baldosas, concreto, cerámica o porcelanato) incluye todos los materiales. Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Todos los accesos y caminos internos del centro escolar tendran que ser accesibles para personas con discapacidad de movilidad, de acuerdo a la norma tecnica salvadoreña de accesibilidad al medio fisico urbanismo y arquitectura. | m² | 108
1.8.5 | Engramado con grama San Agustín (en áreas verdes indicadas) | m² | 380
1.8.6 | Construcción de rampa de acceso, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm² (zona de comedor y módulo de S.S). Incluye relleno de suelo cemento. Pintura acrilica lavable. Pasamanos de Ho No.3 tubos en paralelo 2". | m² | 65
1.8.7 | Suministro e instalacion de baldosas podotactiles de 0.2x0.2m, e=0.05m, concreto resistente 210kg/cm2. Tipo franjas y botones, segun especificacion tecnica | m² | 115
1.8.8 | Suministro e instalación de juegos infantiles para Parvularia, Casa de juegos con tobogán plasticos. | C/U | 1
1.8.9 | ACCESO PEATONAL PRINCIPAL Y ACCESO VEHICULAR. Incluye: -Excavaciones y construciones de fundaciones. -Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm, repellado, afinado y pintado. -Suministro e instalacion de cubierta y estructura de techo, canales, bajadas de aguas lluvias, cielo falso. -Puerta de acceso peatonal y vehicular. -Sistema electrico (luminaria y timpbre) -Area de espera -Area de saneamiento (lavamanos de pedal con instalaciones hidraulicas) -Sumintro e intalaciones de letras acrilicas y placa. | m² | 80
1.8.10 | MURO FACHADA CON TUBO ESTRUCTURAL .Incluye: -Excavacion y construcciones de fundaciones. -Construccion de columnas. -Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm, repellado, afinado y pintado. -Suministro e intalacion de verja a base de tubo cuadro de 2"x2" y tubo rectangular de 2"x1", chapa 14 de acuerdo a planos y especificaciones tecnicas. | ml | 21
1.8.11 | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR Tienda escolar tipo con dimensiones de 2.52 x 2.52 mts, cuenta con un area interna de 5.68 m2, con paredes internas de fibrolite, con revestimiento exterior de lámina metálica, puertas y ventanas metalicas, superficie de piso fibrolite, y cubierta de lámina troquelada zinc-aluminio. Al interior cuenta con muebles de cocina, alacena, barra de atencion y espacio para cocina, refrigeradora, micro ondas y lavatrastos. Incluye instalaciones electricas (luminarias, tomacorrientes, tableros y alimentadores) e instalaciones hidraulicas (abastecimiento de aguas potable y drenaje de aguas grises, trampa de grasas) para su correcto funcionamiento. | S.G. | 1
1.9 | MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
1.9.1 | Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
1.9.2 | Medidas Sociales (Capacitaciones, rótulo, consultas, asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
1.9.3 | Reubicacion Temporal Adecuaciones | s/g | 1
1.9.4 | Reubicacion Temporal Arrendamiento (incluye pagos de servicios basicos) | s/g | 1
COSTO DIRECTO
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)
IVA
SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)
ARANCELES DE CONSTRUCCION (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)
COSTO TOTAL