## PLAN DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTO: ESCUELA DE EDUCACIÓN PARVULARIA DE EL CONGO
MUNICIPIO: EL CONGO
DEPARTAMENTO: SANTA ANA CÓDIGO: 10286
No. | DESCRIPCIÓN / PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL PARTIDA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1.1 | Demolicion de módulo servicios sanitarios, aula provisional 1 y tapial en fachada y gradas, incluye todos los desmontajes y desalojos. | m² | 84
1.1.2 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto. (módulo servicios sanitarios, aulas provisionales, bodega provisional, vestíbulo entrada, rampas a construir). | m² | 249
1.1.3 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto de aceras existente. | m³ | 4
1.1.4 | Demolición de Canaleta de concreto simple, tipo u, ancho de 1,07 m. (contornos aulas por construcciones nuevas) | ml | 78
1.2 | INTERVENCIONES EN VEGETACIÓN EXISTENTE.
1.2.1 | Tala y remoción de árboles. Incluye (tala, destronconado, desraizado y permiso de tala). | u | 3
1.2.2 | Nota: Las área a demoler se indica en plano de demolición, se deberá hacer los desalojos de material a un lugar autorizado, e incluye permiso de demolicion.
2 | REHABILITACIONES
2.1 | MÓDULO A - MÓDULO DE 2 AULAS (AULAS 5 y 6)
2.1.1 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 110
2.1.2 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye llenado de bastones. (Aula 6) | m² | 27
2.2 | MÓDULO B - MÓDULO DE 2 AULAS (AULAS 3 y 4)
2.2.1 | REHABILITACIÓN DE 2 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 110
2.2.2 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye llenado de bastones. (Aula 3) | m² | 27
2.3 | MÓDULO C - MÓDULO DE DIRECCIÓN + BODEGA
2.3.1 | REHABILITACIÓN DE 1 DIRECCION + BODEGA QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo) Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 29
2.4 | MÓDULO D - MÓDULO DE COCINA/BODEGA
2.4.1 | REHABILITACION 1 AREA DE COCINA/BODEGA QUE INCLUYE: de acuerdo a planos y especificaciones tecnicas, incluyen: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento, incluye trampa de grasa. Suministro e instalacion de cortina metalica enrrollable, puertas, piso porcelanato y zocalo, Repello, Afinado y Pintado enchape azulejos altura segun planos, fregadero y grifo con sus accesorios. Canal y bajadas de aguas lluvias. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores). Demoliciones, desmontajes y desalojo. | m² | 55
2.5 | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES (SUM)
| REHABILITACION DE 1 AREA DE USOS MÚLTIPLES QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo curvo autoportante, incluye limpieza y pintura de estructura de soporte, capote, tornillería. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias y sus sus accesorios. Pintura de columnas. Piso tipo porcelanato y zócalo o piso de concreto segun especificacion tecnica. Desmontaje y desalojo. | m² | 155
3 | CONSTRUCCIONES
3.1 | AULA 1
3.1.1 | CONSTRUCCION DE 1 AULA (AULA 1), DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYEN: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta a techo insulado de 2", estructura de soporte con polin C, capote, hechura de cepos, tornillería,pletina. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas y puertas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. | m² | 52
3.1.2 | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO (AULA 1) QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C,Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas. Barras de apoyo. | m² | 4.5
3.1.3 | CONSTRUCCIÓN DE 1 ESTACIÓN DE ASEO E HIGIENIZACIÓN (AULA 1) QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta de techo a techo insulado, Incluye estructura de soporte, Capote. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Repello, Afinado y Pintado. Instalacion de puertas Enchapado de Azulejos en paredes. Suministro e Instalación del Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores). Instalaciones hidráulicas, artefactos sanitarios y accesorios dejando instalaciones en buen funcionamiento. Puerta metálica. Incluye Suministro e instalación de Ducha y operador de ducha, ambos accesorios de la mejor calidad.. | m² | 4
3.2 | AULA 2
3.2.1 | CONSTRUCCION DE 1 AULA (AULA 2), DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYEN: FFundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta a techo insulado de 2", estructura de soporte con polin C, capote, hechura de cepos, tornillería,pletina. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas y puertas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. | m² | 52
3.3 | MÓDULO A - MÓDULO DE 2 AULAS (aulas 5 y 6)
3.3.1 | CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS (ADOSADOS A LAS AULAS 5 Y 6) QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C,Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas. Barras de apoyo. | m² | 9
3.4 | MÓDULO B - MÓDULO DE 2 AULAS (aulas 3 y 4)
3.4.1 | CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS (ADOSADOS A LAS AULAS 3 Y 4) QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C,Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas. Barras de apoyo. | m² | 9
3.5 | MÓDULO C - MÓDULO DE DIRECCIÓN + BODEGA
3.5.1 | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO PARA MAESTROS (CONTIGUO A BODEGA) QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C,Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas. Barras de apoyo. | m² | 4.5
3.6 | SERVICIO SANITARIO FAMILIAR
3.6.1 | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO FAMILIAR(EN ÁREA DE ACCESO) QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C,Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas. Barras de apoyo. | m² | 4.5
3.7 | BODEGA GENERAL
3.7.1 | CONSTRUCCION DE 1 BODEGA, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYEN: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta a techo insulado de 2", estructura de soporte con polin C, capote, hechura de cepos, tornillería,pletina. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas y puertas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) | m² | 11
4 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS EXTERIORES
4.1 | AGUAS LLUVIAS
4.1.1 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. (Aula 2) | u | 4
4.1.2 | Construcción de canaleta para aguas lluvias 0.80x0.40 m pared de ladrillo puesto de lazo; repello 1:4. Incluye terracería. mejoramiento de suelo y desalojo. (según plano de demoliciones) | ml | 56
4.1.3 | Suministro e instalación Tubería de PVC Ø 6” 100 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml | 25
4.2 | AGUAS NEGRAS
4.2.1 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | u | 3
4.2.2 | Tubería de PVC 6" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml | 30
4.3 | AGUA POTABLE
4.3.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 80
4.3.2 | Suministro e instalación de equipo de bombeo tipo centrífuga para cisterna 1hp, incluye todos sus accesorios y tuberías de conexión. | u | 1
4.3.3 | Suministro e instalación de tanque hidroneumático de 20 galones, incluye tuberías de conexión a sistema de distribución de agua potable. | u | 1
4.3.4 | Nota: El costo debe incluir la conexión al sistema de abastecimiento de aguas y al sistema de alcantarillado. Garantizar el buen funcionamiento para la recepcion de obra.
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES
5.1 | Sistema eléctrico y señales débiles (aires acondicionados, interconectividad de internet, sistema de alarmas contra intrusos e incendio, equipo de bombeo). El ofertante deberá realizar el diagnóstico del sistema, de ser necesario la unificación de cargas, especificaciones técnicas, diseño, planos, aplicando el uso eficiente de la energía de acuerdo con las normativas vigentes y especificaciones técnicas del ministerio. Según el cálculo de cargas se deberá considerar: -Subestación capacidad mínima de 37.5 KVA, incluye red de polarización. -Alimentador principal y secundarios de acuerdo con la capacidad de corriente de carga. -Red de polarización del tablero general. -Tablero general y subtableros por módulo de corrientes de carga de trabajo. -Red de interconexión subterránea y pozos de registro. - Sistema de vigilancia con circuito cerrado y camaras. - Incluye pagos y trámites de compañía eléctrica y certificación de las instalaciones. | S.G. | 1
6 | OBRAS EXTERIORES
6.1 | PASILLO DE ACCESO PEATONAL (DESDE PORTON ACCESO HASTA USOS MÚLTIPLES).
6.1.1 | Construccion de acceso principal, incluye techo insulado de 2", estructura de techo de polin C, y soporte de columnas metalicas, piso de cocreto de 180kg/cm2. Barandal metalico, lavamanos de pedal metalico. | m² | 57
6.1.2 | Construcción de rampa de acceso de conexión entre módulos y áreas complementarios de enseñanza-aprendizaje, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm² (en acceso fachada plaza interior y acera exterior). | m² | 21
6.1.3 | Suministro e instalacion de letras acrilicas en muro fachada. | S.G. | 1
6.1.4 | Suministro e instalacion de placa. | u | 1
6.1.5 | Suministro e Instalación de Cerco de Acero Multireja, incluye Paneles de alambre electrosoldado calibre 6.5 (2.00x2.50), postes, abrazaderas, grapas, accesorios de instalación y fundación (Incluye excavación y relleno compactado) | ml | 15
6.1.6 | Reparación, limpiado y pintura del muro perimetral | ml | 50
6.1.7 | Suministro e instalación de contenedores para residuos sólidos temporales | u | 3
6.2 | ÁREA RECREATIVA
6.2.1 | Suministro e instalación de Grama artificial de 35mm | m² | 50
6.2.2 | Engramado con grama San Agustín | m² | 70
6.2.3 | Suministro e instalación de juegos infantiles para Parvularia, Casa de juegos con tobogán | u | 2
6.3 | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR
6.3.1 | Tienda escolar tipo con dimensiones de 2.52 x 2.52 mts, cuenta con un area interna de 5.68 m2, con paredes internas de fibrolite, con revestimiento exterior de lámina metálica, puertas y ventanas metalicas, superficie de piso fibrolite, y cubierta de lámina troquelada zinc-aluminio. Al interior cuenta con muebles de cocina, alacena, barra de atencion y espacio para cocina, refrigeradora, micro ondas y lavatrastos. Incluye instalaciones electricas (luminarias, tomacorrientes, tableros y alimentadores) e instalaciones hidraulicas (abastecimiento de aguas potable y drenaje de aguas grises, trampa de grasas) para su correcto funcionamiento. | S.G. | 1
7 | MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
7.1 | Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
7.2 | Medidas Sociales (Capacitaciones, rótulo, consultas, asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
7.3 | Reubicacion Temporal de Adecuaciones. | s/g | 1
7.4 | Reubicacion Temporal Arrendamiento (incluye pagos de servicios basicos) | s/g | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)
IVA
SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)
ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)
COSTO TOTAL