## PLAN DE OFERTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROYECTO: COMPLEJO EDUCATIVO "DISTRITO ITALIA"
MUNICIPIO: TONACATEPEQUE
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR CÓDIGO: 11741
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | SUB-TOTAL | TOTAL PARTIDA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1.1 | Demolición de área de pared incluye limpieza y desalojo. Según indica el plano. | m² | 65
1.1.2 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto. Según indica el plano. | m² | 94
1.1.3 | Desmontaje de cubierta y estructura en fachada peatonal principal y parvularia. | m² | 34
1.2 | INTERVENCIONES EN VEGETACIÓN EXISTENTE.
1.2.1 | Tala y remoción de árboles, incluye: (tala, destronconado, desraizado y permiso de tala). | u | 5
Nota: Las área a demoler se indica en plano de demolición, se deberá hacer los desalojos de material a un lugar autorizado, e incluye permiso de demolicion.
2 | REHABILITACIONES
2.1 | REHABILITACIÓN DE MODULO A - MODULO DE 4 AULAS (AULAS 1-4)
2.1.1 | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 288
2.2 | REHABILITACIÓN DE MODULO B - MODULO DE 4 AULAS (AULAS 5-8)
| REHABILITACIÓN DE 4 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 288
2.3 | REHABILITACIÓN DE MODULO C - MODULO DE 4 AULAS (AULAS 9-12)
| REHABILITACIÓN DE 4 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 288
2.4 | REHABILITACIÓN DE MODULO D - MODULO DE 4 AULAS (aulas 13-16)
2.4.1 | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 288
2.5 | REHABILITACIÓN DE MODULO E - MODULO DE 4 AULAS (AULAS 17-20)
2.5.1 | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 288
2.6 | REHABILITACIÓN DE MODULO F - MODULO DE 4 AULAS (AULAS 21-24)
2.6.1 | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 288
2.7 | REHABILITACIÓN DE MODULO E - MODULO DE 1 AULA TALLER
2.7.1 | REHABILITACIÓN DE 1 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 102.68
2.8 | REHABILITACIÓN DE MODULO F - MODULO DE 1 AULA TALLER
2.8.1 | REHABILITACIÓN DE 1 AULAS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 102.86
2.9 | REHABILITACIÓN DE AULA DE MUSICA - 1 AULA TALLER
2.9.1 | REHABILITACIÓN DE 1 AULA QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 63.84
2.1 | REHABILITACIÓN DE MODULO A (SERVICIOS SANITARIOS)
2.10.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.10.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 20.52
2.11 | REHABILITACIÓN DEMODULO B (SERVICIOS SANITARIOS)
2.11.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.11.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado de 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura (indicado en planos) lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo y circuito cerrado) Pizarra. Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 20.52
2.12 | REHABILITACIÓN DE MODULO C (SERVICIOS SANITARIOS)
2.12.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.12.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas Y defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas y manual de diseño “Mi Nueva Escuela”. APLICA TAMBIEN Ducha con accesorios. Barras de apoyo. Puertas y divisiones internas enunciadas en acabados Servicios sanitarios para personas discapacitadas. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 20.52
2.13 | REHABILITACIÓN DE MODULO D (SERVICIOS SANITARIOS)
2.13.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.13.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas Y defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas y manual de diseño “Mi Nueva Escuela”. APLICA TAMBIEN Ducha con accesorios. Barras de apoyo. Puertas y divisiones internas enunciadas en acabados Servicios sanitarios para personas discapacitadas. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 20.52
2.14 | REHABILITACIÓN DE MODULO E (SERVICIOS SANITARIOS)
2.14.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.14.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas Y defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas y manual de diseño “Mi Nueva Escuela”. APLICA TAMBIEN Ducha con accesorios. Barras de apoyo. Puertas y divisiones internas enunciadas en acabados Servicios sanitarios para personas discapacitadas. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 20.52
2.15 | REHABILITACION DE MODULO FAMILIAR (SERVICIOS SANITARIOS)
2.15.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.15.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas Y defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas y manual de diseño “Mi Nueva Escuela”. APLICA TAMBIEN Ducha con accesorios. Barras de apoyo. Puertas y divisiones internas enunciadas en acabados Servicios sanitarios para personas discapacitadas. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 40.26
2.16 | REHABILITACIONES DE MODULO DE MAESTROS (SERVICIOS SANITARIOS)
2.16.1 | SERVICIOS SANITARIOS
2.16.1.1 | REHABILITACIÓN DE 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería, cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas Y defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo de PVC de curva sanitaria. Repello, Afinado y Pintado, azulejos altura según planos. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Servicio sanitario y lavamanos según especificaciones técnicas y manual de diseño “Mi Nueva Escuela”. APLICA TAMBIEN Ducha con accesorios. Barras de apoyo. Puertas y divisiones internas enunciadas en acabados Servicios sanitarios para personas discapacitadas. Instalaciones hidraulicas (sistema de distribución de agua potable y sistema de drenaje de aguas negras) en buenas condiciones de funcionamiento. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 20.93
2.17 | REHABILITACIONES DE MODULO DE ADMINISTRACCIÓN
2.17.1 | MODULO DE ADMINISTRACCIÓN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL
2.17.1.1 | REHABILITACIÓN DE ADMINISTRACCION DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura lavable y el resto acrílica. Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detector de humo) Puertas. Incluye desmontajes y desalojos. | m² | 383.86
2.18 | REHABILITACIONES DE BODEGAS
2.18.1 | 3 BODEGA (BODEGA EN HUERTO, BODEGA DE DEPORTES Y BODEGA ENFERMERIA).
2.18.1.1 | REHABILITACIÓN DE 3 BODEGA QUE INCLUYE: Cambio de cubierta a techo insulado, incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Puertas. Piso tipo porcelanato y zócalo, repellado y pintura. Cambio de instalaciones electricas y luminarias. Desmontajes y desalojo. | m² | 73.53
2.19 | SALÓN DE USOS MULTIPLES
2.19.1 | REHABILITACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES. cambio de cubierta de techo a techo insulado, incluye limpieza y pintura estructura de soporte, pletina y capote, hechura de cepos, tornilleria, desmontaje y desalojo de techo existente, canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tuberia subterranea a cajas de aguas con sus accesorios. mantenimiento de defensas metálicas en ventanas con aplicación de anticorrosivo, dos manos. Alero de techos de un ancho de 1.20m Puertas metalicas corredizas. Pintura a altura de 1.20 lavable y el resto de pared acrilica. Cambio de sistema electrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones tecnicas y normativa vigente. Incluye desmontajes y desalojo | m² | 296.36
3 | CONSTRUCCIONES
3.1 | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO
3.1.1 | CONSTRUCCIÓN DE 1 LABORATORIO QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta de techo a techo insulado de 2", incluye limpieza y pintura estructura de soporte, Pletina y Capote, hechura de cepos, tornilleria. Canales, Fascia y Bajadas aguas lluvias incluye tuberia subterranea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura lavable y el resto acrilica. Cambio Sistema Electrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones tecnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores, ventiladores, detectores de humo y circuito cerrado. Pizarra. Incluye mobiliario fijo y fregadero. como se indica en el plano Arquitectonico. | m² | 70
3.2 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
3.2.1 | MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PARVULARIA + BODEGA-MODULO DE AULAS F
3.2.1.1 | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PARVULARIA DE 10 UNIDADES SEGUN PLANO QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta de techo a techo insulado, Incluye estructura de soporte, Capote. Canales, Bajadas aguas lluvias y Fascia. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Repello, Afinado y Pintado. Azulejos Sistema Electrico y Luminarias. Servicios sanitarios y Urinarios Ecológicos Servicio sanitario para Minusvalidos con lavamanos y barra Lavabrazos e instalacion de mueble. Nota: Se deberá diseñar sistema hidráulico y dejar las instalaciones de red agua potable y aguas negras conectada a la red pública en buenas condiciones de funcionamiento. limpieza, acarreo y desalojo de escombros. esto se debera hacerse aun lugar autorizado por la municipalidad o de propiedad del constructor. | m² | 26.59
3.2.1.2 | CONSTRUCCIÓN DE 1 BODEGA QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm. Cubierta de techo insulado, estructura de soporte, capote. Canales, fascias y bajadas de aguas lluvias incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias con sus accesorios. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo. Repello, Afinado y Pintura a media altura lavable y el resto acrílica. Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. (Luminarias, tomacorrientes, interruptores) Puerta metálica. | m² | 21.03
3.3 | CONSTRUCCIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3.3.1 | CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 3 UNIDADES SEGUN PLANO QUE INCLUYE: Fundaciones y paredes de bloque de concreto de 15cm Cubierta de techo a techo insulado, Incluye estructura de soporte, Capote. Canales, Bajadas aguas lluvias y Fascia. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Repello, Afinado y Pintado. Azulejos Sistema Electrico y Luminarias. Servicios sanitarios y Urinarios Ecológicos Servicio sanitario para Minusvalidos con lavamanos y barra Lavabrazos e instalacion de mueble. Nota: Se deberá diseñar sistema hidráulico y dejar las instalaciones de red agua potable y aguas negras conectada a la red pública en buenas condiciones de funcionamiento. limpieza, acarreo y desalojo de escombros. esto se debera hacerse aun lugar autorizado por la municipalidad o de propiedad del constructor. | m² | 19.19
3.4 | CONSTRUCCIÓN DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR
3.4.1 | Construcción de bodega cocina comedor, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, incluyen: suministro de material y mano de obra para la construcción de bodega cocina comedor, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas, (el sistema eléctrico a instalar debe llevar tubería rígida) limpieza, acarreo y desalojo de escombros. esto se debera hacerse aun lugar autorizado por la municipalidad o de propiedad del constructor. / Incluye trampa de grasa. | m² | 215.45
3.5 | CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR
3.5.1.1 | INGRESO PEATONAL PRINCIPAL: Suministro e instalación de portón doble hoja con elementos horizontales de tubo estructural de 4"x2" chapa 14, marco con tubo cuadrado de 4" chapa 14 y tubo cuadrado de 4"x1/8, contramarco con ángulo de 1 1/2"x3/16", pintado con 2 manos de anticorrosivo y una mano de esmalte color negro, incluye 3 bisagras por hoja, chapa de parche de primera calidad, pasadores metálicos y candado, desmontaje de portón existente. Según detalle en planos. | u | 1
3.5.1.2 | PORTON PEATONAL INGRESO PARVULARIA: Suministro e instalación de portón, incluye desmontaje de existentes, elaboración de portón con tubo cuadrado de 6"x6" chapa 14, como columnas, y tubo de 2"x2" chapa 14 conformación de marcos, tubo de 1 1/2"x11/2" chapa 14, lamina 1/16 un forro, chapas de parche. | u | 1
3.5.1.3 | PORTON VEHICULAR: Suministro e instalación de portón doble hoja con elementos horizontales de tubo estructural de 4"x2" chapa 14, marco con tubo cuadrado de 4" chapa 14 y tubo cuadrado de 4"x1/8, contramarco con ángulo de 1 1/2"x3/16", pintado con 2 manos de anticorrosivo y una mano de esmalte color negro, incluye 3 bisagras por hoja, chapa de parche de primera calidad, pasadores metálicos y candado, desmontaje de portón existente. Según detalle en planos. | Sg | 1
3.5.1.4 | MURO FACHADA CON TUBO ESTRUCTURAL ACCESO PARVULARIA . Incluye: -excavacion y construcciones de fundaciones. Construccion de columnas. -Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm, repellado, afinado y pintado. -Suministro e intalacion de verja a base de tubo cuadro de 2"x2" y tubo rectangular de 2"x1", chapa 14 de acuerdo a planos y especificaciones tecnicas. | ML | 4
3.5.1.5 | MURO FACHADA CON TUBO ESTRUCTURAL . Incluye: -excavacion y construcciones de fundaciones. Construccion de columnas. -Construcion de pared de block de concreto de 20X20X40 cm, repellado, afinado y pintado. -Suministro e intalacion de verja a base de tubo cuadro de 2"x2" y tubo rectangular de 2"x1", chapa 14 de acuerdo a planos y especificaciones tecnicas. | ML | 14
4 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
4.1 | CANCHA DE BASTKETBALL
4.1.1 | Suministro e instalacion de piso de concreto 210 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Para Estacionamiento. Incluye base de suelo cemento 20:1. | m² | 144
5 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
5.1 | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN AREAS COMUNES ENTRE PASILLOS
5.1.1 | REHABILITACIÓN DE TECHOS EN AREAS COMUNES ENTRE PASILLOS Cambio de cubierta a techo insulado 2", incluye limpieza, pintura de estructura de soporte, capote, hechura de cepos, tornillería o cambio de polín espacial a polin C. Canal Canal y bajadas de aguas lluvias. Cambio Sistema Eléctrico incluye Luminarias. Pintura y mantenimiento de columnas. Desmontajes y desalojo. | m² | 1110.85
6 | PISOS
6.1 | Suministro e instalación de baldosas de caucho de 0.50 x 0.50 m, e = 0.02m color azul, para áreas recreativas de parvularia | m² | 180
6.2 | suministro e instalacion de baldosas podotactiles de 0.2 x 0.2 m. e = 0.05 m, concreto resistencia 210 kg/cm2. tipo franjas y botones, según diseño, para señalizar caminamientos. | m² | 20
6.3 | Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. Para circulaciones horizontales. Incluye base de suelo cemento 20:1. Para el area de juegos de parvularia. | m² | 180
7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
7.1 | AGUAS LLUVIAS
7.1.1 | Suministro e instalación Tuberías de PVC Ø 8", 125 PSI (Incluye Accesorios, excavación, y compactación de suelo existente) | ml | 300
7.1.2 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo | u | 16
7.1.3 | Suministro e Instalación de Parrilla de paso 0.80m x 1.0m, ángulo 1 1/2 x 3/16, varilla cuadrada 1/2" @ 3cms. | ml | 4
7.2 | AGUAS NEGRAS
7.2.1 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm² | u | 8
7.2.2 | Tubería de PVC 6" 125 psi, incluye accesorios para acople y conexiones, excavación, compactación. | ml | 20
7.3 | AGUA POTABLE
7.3.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 250 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 40
Nota: El costo debe incluir la conexión al sistema de abastecimiento de aguas y al sistema de alcantarillado. Garantizar el buen funcionamiento para la recepcion de obra.
8 | OBRAS EXTERIORES
8.1 | OBRAS EXTERIORES
8.2 | Engramado con grama San Agustín | m² | 1660
8.3 | Suministro e instalacion de construcción de rampa de acceso de conexión entre módulos y áreas complementarios de enseñanza-aprendizaje, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm². Incluye base de suelo cemento 20:1, excavacion y compactacion. | m² | 19.89
8.4 | Construcción de cisterna , incluye excavación, desalojo y caseta con su equipo de bombeo, sistema electrico según detalle. | Sg | 1
8.5 | Suministro y construcción de torre para tanque elevado, incluye excavaciones, fundaciones y desalojo. segun detalle. | u | 1
8.6 | Sumistro e instalacion de contenedores de para residuos solidos temporales | c/u | 6
8.7 | Suministro e instalación de juegos infantiles para Parvularia de madera, con torre, deslizadores y columpios para un área de 4.80m x 4.80m. | c/u | 1
8.8 | Suministro e instalación de juegos infantiles para Parvularia, Casa de juegos con tobogán plasticos. | c/u | 1
8.9 | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR Tienda escolar tipo con dimensiones de 2.52 x 2.52 mts, cuenta con un area interna de 5.68 m2, con paredes internas de fibrolite, con revestimiento exterior de lámina metálica, puertas y ventanas metalicas, superficie de piso fibrolite, y cubierta de lámina troquelada zinc-aluminio. Al interior cuenta con muebles de cocina, alacena, barra de atencion y espacio para cocina, refrigeradora, micro ondas y lavatrastos. Incluye instalaciones electricas (luminarias, tomacorrientes, tableros y alimentadores) e instalaciones hidraulicas (abastecimiento de aguas potable y drenaje de aguas grises, trampa de grasas) para su correcto funcionamiento. | S.G. | 1
10 | MEDIDAS AMBIENTALES Y SOCIALES
10.1 | Medidas Ambientales (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
10.2 | Medidas Sociales (Capacitaciones, rótulo, consultas, asambleas, oficina de queja, teléfono, buzones, etc.) (ver documento complementario PGAS) | s/g | 1
10.3 | Reubicacion Temporal Adecuaciones | s/g | 1
10.4 | Reubicacion Temporal Arrendamiento (incluye pagos de servicios basicos) | s/g | 1
TOTAL COSTOS DIRECTOS
IMPREVISTOS
COSTOS INDIRECTOS
SUB TOTAL 1 (COSTO DIRECTO+IMPREVISTO+COSTO INDIRECTO)
IVA
SUB TOTAL 2 (SUB TOTAL 1 + IVA)
ARANCELES DE CONSTRUCCIÓN (PAGO CONTRA PRESENTACION DE RECIBO A NOMBRE MINEDUCYT)
COSTO TOTAL