## CUADRO RESUMEN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PROMEDIO
"REPARACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA GRANJA INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875", MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO: MORAZÁN, CÓDIGO 13255"
CUADRO RESUMEN
No. | DESCRIPCIÓN |  | PRECIO UNITARIO INCLUYE IVA (US $) | TOTAL (IVA INCLUIDO) US$
1 | FAENADO, AGROINDUSTRIA Y BODEGA
1.1 | FAENADO
1.2 | AGROINDUSTRIA - AVÍCOLA - POLLO DE ENGORDE
2 | AVÍCOLA
2.1 | GALPON 1 POLLO DE ENGORDE
2.2 | GALPON 2 POLLO DE ENGORDE
2.3 | GALPON 1 GALLINA PONEDORA EN JAULA
3 | BOVINOS
3.1 | BOVINO-TERNEROS
3.2 | ORDEÑO
3.3 | COMEDEROS
4 | PORCINOS
4.1 | MATERNIDAD Y CUNA
4.2 | GESTANTES Y VERRACOS
5 | AULAS Y S.S.
5.1 | AULAS AGROPECUARIA
5.2 | S.S. VESTIDORES Y DUCHAS
5.3 | S.S. PEQUEÑOS
TOTAL INCLUYE IVA (EVALUACIÓN DEL PROMEDIO)
Los precios de mercado corresponden a la media de las empresas Z.Z. INGENIEROS, S.A. DE C.V. y GRUPO ARISTA SA DE CV
1.3 | BODEGA | 26163.41 | ELIMINADO
2.4 | GALPÓN 2 GALLINA PONEDORA | 41870.6 | ELIMINADO
1/: Se constató que hay error aritmético en la partida 1.3 BODEGA- AVICOLA - POLLO DE ENGORDE, partida 4, sub partida 4.2 Reparación acera concreteado 3-5 cm ya que hay error en la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida de lo cual la empresa consino la cantiad de US$ 1,173.41, siendo lo correcto US$ 1,173.35
2/: Se constató que hay error de sumatoria de los subtotales en MODULO 2. AVICOLA de la partida 2.3 GALPON 1 GALLINA PONEDORA EN JAULA, sub partidas de las Obras Metálicas 3.1 y 3.2, ya que se consignó por un monto de US$ 40,964.11 siendo lo correcto US$ 801.15
3/: Se constató que hay error de sumatoria de los subtotales en MODULO 5. AULAS Y S.S., de la partida 5.1 AULAS - AGROPECUARIA, sub partida de las OBRAS PRELIMINARES, 1.1 Demolición y desalojo de lavamanos, ya que se consignó por un monto de US$ 1,464.12 siendo lo correcto US$ 141.12

## 1-FAENADO-AGROIND-BODEGA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LISTA DE CANTIDADES
"REPARACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA GRANJA INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875", MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO: MORAZÁN, CÓDIGO 13255"
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL (IVA INCLUIDO) US$ | TOTAL PARTIDA (IVA INCLUIDO) US$
1 | FAENADO, AGROINDUSTRIA Y BODEGA
1.1 | FAENADO
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en galera | u | 1
1.2 | Desmontaje de ventanas incluye defensas. | m² | 20
1.3 | Demolición y desalojo de piso de ladrillo de cemento existente | m² | 63
2 | PUERTAS Y VENTANAS
2.1 | Suministro e instalación de ventana tipo celosia de vidrio nevado de 5mm, con perfileria de aluminio anodizado tipo pesado. | m² | 25
2.2 | Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, con marco de varilla cuadrada de 1/2" y cuadrados interiores @20 cms. de varilla cuadrada de 3/8", incluye dos manos de anticorrosivo de diferentes colores (rojo y verde) y 1 mano de pintura esmalte. | m² | 25
2.3 | Suministro e instalacion de puertas 0.90x2.20 m incluye contra marco de angulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lamina negra 1/16", incluye dos manos de pintura anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite de la mejor calidad y chapa. | u | 4
2.4 | Suministro e instalacion de puertas 0.70 x 2.10 m incluye contra marco de angulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lamina negra 1/16", incluye dos manos de pintura anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite de la mejor calidad y chapa. | u | 2
2.5 | Suministro e instalacion de puertas 0.90 x 2.10 m incluye contra marco de angulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lamina negra 1/16", incluye dos manos de pintura anticorrosivo y dos manos de pintura de aceite de la mejor calidad y chapa. | u | 2
2.6 | Suministro e instalación puerta metálica corrediza de 2x2.20m de alto, marco de tubo estructural de 1" chapa 14, con doble forro de lámina de hierro de 3/64", riel, pasador, portacandado y mocheta de angular de 1 1/2"x1 1/2"x3/16", con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. | u | 2
3 | ACABADOS
3.1 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza y preparación de paredes con base en paredes internas. Dos manos acabado uniforme. | m² | 137.4
3.2 | Suministro y aplicacion de pintura epoxica hasta una altura de 2mts. En paredes internas. | m² | 130
3.3 | Suministro y aplicación pintura de aceite de primera calidad, acabado de alto brillo, Incluye limpieza y preparación de paredes. Dos manos de acabado uniforme. En paredes externas. | m² | 150
3.4 | Suministro y colocación de enchape de azulejos. Piezas cerámicas esmaltada brillante, resistente a la humedad, abrasión y rayado de 20x30 cm color blanco con adhesivo especial para cerámica NORMA ANSI 118.4 de la mejor calidad. Y porcelana sin arena, alta resistencia al desgaste NORMA ANSI 118.6 color beige. | ml | 18
3.5 | Suministro y aplicación de repello de superficies verticales hasta E=0.02 M= 1:4, usando cemento de albañilería ASTM C-91 y arena de rio colada. | m² | 500
3.6 | Suministro y aplicación de afinado en superficies verticales mortero 1:1 con cemento para albañilería ASTM C-91 y arena de río colada. | m² | 440
3.7 | Suministro e instalación de cielo falso tipo galaxy con suspensión de aluminio pesado. | m² | 126
4 | PISOS
4.1 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm, para pisos (todos lo pisos en primer nivel como adoquines, baldosas, concreto, cerámica o porcelanato). | m² | 63
4.2 | Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm2, Electromalla 6x6 CAL 9/9, E=7.50 cm. | m² | 63
4.3 | Construccion de pediluvio de ladrillo de obra repellado con su respectivo drenaje. | ml | 6
4.4 | Pulido de piso de concreto | m² | 184
4.5 | Construcción de rampa de acceso, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm² | m² | 20
4.6 | Suministro e instalación piso de cerámica 45 x 45 cm color beige, pegamento especial para piso cerámico. | m² | 5
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 8
5.2 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 8
5.3 | Suministro y Montaje de Interruptor Doble 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv.pesada | u | 9
5.4 | Suministro e instalación Luminaria gabinete de 1´x4´ tubos LED 2 X18 Watts, 120V,con estructura colgante, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo T-8, Tipo luz de día, Incluye alambrado, Canalización y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | u | 14
5.5 | Suministro y Montaje Salida para Toma trifilar polarizado 30A. 220V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. Incluye Instalación de toma trifilar | u | 6
5.6 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 14
5.7 | Suministro y instalacion de Salida para Extractor de Aire trifilar 220V. Incluye 2 cables THHN # 10 +1 cable THHN #12 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 2
5.8 | Suministro e instalacion de Guardamotor 220V, para protecion y control de extracor de airea (incluye canalizacion, proteccion y alimentacion). | u | 2
5.9 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
5.1 | Tablero Monofásico 120/240 V de 8 espacios sin main, barra de 125 AMP, incluye Polarización con barra cooper weld 5/8" x 8', Disyuntores Termo magnéticos nuevos, alimentador hasta cuerpo terminal con 2 THHN #8 ( fase A y fase B) Y 1 THHN #8 (neutro), en tuberia de 3/4" de diametro, no deberan existir empalme en toda la trayectoria, la tuberia sera superficial en pared y en estructura de techos con sus accesorios de acople y montaje. NOTA: la ubicacion dependera de la colocacion de la acometida. | u | 1
5.11 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
6 | ARTEFACTOS SANITARIOS
6.1 | Suministro e instalación de Grifo push. | u | 4
6.2 | Suministro e instalación de inodoro de porcelana, alto desempeño, taza tipo elongada descarga simple 4 lpf, incluye tubo de abasto flexible y válvula de control y sus accesorios. | u | 2
6.3 | Suministro e instalación de lavamanos de pedestal, de un agujero, loza vitrificada, cero absorción a la humedad, incluye grifo y accesorios de instalación. | u | 4
6.4 | Suministro e instalación de Ducha y operador de ducha, ambos accesorios de la mejor calidad. | u | 1
7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
7.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 60
Agua lluvia
7.2 | Suministro e instalación de canaleta media caña prefabricada de cemento 12". Incluye excavación y desalojo de materiales. | ml | 30
7.3 | Parrilla de paso 0.20, angulo 11/2x3/16,PLETINA 11/2" x1/8" a 2cm | ml | 30
7.4 | Construccion de canaleta para aguas lluvias ancho 0.60m, de concreto f'c=210kg/cm2, espesor de 0.10m, incluye terraceria. Mejoramiento de suelo y desalojo. | ml | 57
7.5 | Construcción de parrilla de hierro sobre canaleta con marco de angulo 1-1/2'' x 1-1/2'' x 1/8''. Montada sobre nervios longitudinales y varilla N°5, separadas 3cms de rostro a rostro ancho de canaleta 1 x 0.60 mt. | ml | 4
7.6 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | u | 1
Aguas negras
7.8 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | u | 1
8 | PAREDES
8.1 | Pared de Bloque de Concreto 10X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye excavación, solera de fundación, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. | m² | 20
9 | TECHOS
9.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792, (estructura de polín espacial). Incluye instalación de platina de 1 ½ x 1/8 plg. para sujeción de lámina, en polín espacial tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 26. | m² | 120
9.2 | Suministro e instalación de canal de agua lluvia con lámina galvanizada lisa # 26, resistente a la corrosión, norma ASTM A 653-M soldado y remachado, ganchos de Ho. De 1/2" a cada 0.50 m, con cañuela, acabado final exterior una mano de galvite y dos manos de pintura esmalte. | ml | 19
10 | OBRAS EXTERIORES
10.1 | Construcción de fosa séptica + pozo de absorción. Incluye excavacion y desalojo | SG | 1
10.2 | Cortina de viento PVC para cuarto frío. | SG | 1
1.2 | AGROINDUSTRIA - AVICOLA - POLLO DE ENGORDE
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en galera | u | 1
1.2 | Desmontaje de malla ciclón | m² | 68
1.3 | Demolición de área de pared incluye limpieza y desalojo. | m² | 3
2 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
Techo
2.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792, (estructura de polín espacial). Incluye instalación de platina de 1 ½ x 1/8 plg. para sujeción de lámina, en polín espacial tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 26. | m² | 147
3 | PUERTAS
3.1 | Suministro e instalación puerta metálica corrediza de 2x2.20m de alto, marco de tubo estructural de 1" chapa 14, con doble forro de lámina de hierro de 3/64", riel, pasador, portacandado y mocheta de angular de 1 1/2"x1 1/2"x3/16", con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte. | u | 2
4 | PISOS
4.1 | Reparación de superficies de concreto. Piso de galera. | m² | 100
4.2 | Reparación acera concreteado 3-5 cm | m² | 25.6
5 | PAREDES
5.1 | Pared de Bloque de Concreto 15X20X40 CM. RV N°4@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye excavación, solera de fundación, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros. | m² | 24
5.2 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza y preparación de paredes con base en paredes internas. Dos manos acabado uniforme. | m² | 190
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 3
6.2 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 12
6.3 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 3
6.4 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 1
6.5 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 12
6.6 | Suministro y Montaje Salida para Toma trifilar polarizado 30A. 220V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. Incluye Instalación de toma trifilar | u | 1
6.7 | Suministro y instalacion de Salida para Extractor de Aire trifilar 220V. Incluye 2 cables THHN # 10 +1 cable THHN #12 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 2
6.8 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
6.1 | Tablero Monofásico incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
6.11 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
TOTAL IVA INCLUIDO (US$)
Observaciones:
1/: Se constató que hay error aritmético en la partida 1.3 BODEGA- AVICOLA - POLLO DE ENGORDE, partida 4, sub partida 4.2 Reparación acera concreteado 3-5 cm ya que hay error en la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida de lo cual la empresa consino la cantiad de US$ 1,173.41, siendo lo correcto US$ 1,173.35
1.3 | BODEGA | ELIMINADO

## 2-AVÍCOLA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LISTA DE CANTIDADES
"REPARACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA GRANJA INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875", MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO: MORAZÁN, CÓDIGO 13255"
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL (IVA INCLUIDO) US$ | TOTAL PARTIDA (IVA INCLUIDO) US$
2 | AVÍCOLA
2.1 | GALPON 1 POLLO DE ENGORDE
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en galera | u | 1
1.2 | Desmontaje de malla ciclon | m² | 68
1.3 | Demolición de área de pared incluye limpieza y desalojo. | m² | 3
2 | OBRAS METÁLICAS
Estructuras metálicas
2.1 | Reparación de superficies metálicas: Pueden ser hierro o acero, la limpieza de la superficie con dual etch o similar para eliminar el óxido, Aplicar anticorrosivo siguiendo las instrucciones recomendadas para este producto. Se aplicarán 2 manos, No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas, posterior aplicación dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas. | ml | 130
2.2 | Suministro e instalación de malla ciclón en areas faltantes sobre estructura metálica existente | m² | 68
2.3 | Construcción de parrilla de hierro sobre canaleta media caña, con marco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", montada sobre nervios longitudinales y varilla N° 5 separadas 3 cm de rostro a rostro. | ml | 1
3 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
Techo
3.1 | Reparación de superficies metálicas en estructura de techos: limpieza de la superficie para eliminar el óxido, Aplicar anticorrosivo siguiendo las instrucciones recomendadas del producto. Se aplicarán 2 manos, No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas, posterior aplicación de dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas. | ml | 147
3.2 | Suministro e instalación de impermeabilizante y termoreflectante para techos color blanco (incluye 2 manos de pintura) | m² | 120
4 | PUERTAS
4.1 | Suministro e instalación de puerta de 1.2 x 2.10 de tubo galvanizado de 1 1/2" con malla ciclón. | u | 2
5 | PISOS
5.1 | Reparación de superficies de concreto. Piso de galera. | m² | 35
5.2 | Reparación acera concreteado 3-5 cm | m² | 24
5.3 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | m² | 45
5.4 | Construccion de pediluvio de ladrillo de obra, repellado y afinado con su respectivo drenaje. | m² | 2
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 3
6.2 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 12
6.3 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 3
6.4 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 1
6.5 | Suministro y Montaje de Interruptor Doble 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv.pesada | u | 1
6.6 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 12
6.7 | Suministro y Montaje Salida para Toma trifilar polarizado 30A. 220V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. Incluye Instalación de toma trifilar | u | 1
6.8 | Suministro y instalacion de Salida para Extractor de Aire trifilar 220V. Incluye 2 cables THHN # 10 +1 cable THHN #12 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 2
6.9 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
6.1 | Tablero Monofásico de 4 Espacios, Barras de 125 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
6.11 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
7.1 | Rehabilitación de todo el sistema hidráulico (incluye suministro de tanque de 2,500 Lt. y construccion de torre de Bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N°3@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye excavación, solera de fundación, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros de 1.50m x 1.50m a una altura de 1m. con relleno de material selecto y base de concreto con un espesor de 10 cm. con malla electrosoldada calibre 9/9 6x6" en la parte superior para tanque). | SG | 1
2.2 | GALPON 2 POLLO DE ENGORDE
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en galera | u | 1
1.2 | Demolición de área de pared incluye limpieza y desalojo. | m² | 30
3 | OBRAS METALICAS
Estructuras metálicas
3.1 | Reparación de superficies metálicas: Pueden ser hierro o acero, la limpieza de la superficie para eliminar el óxido, Aplicar anticorrosivo siguiendo las instrucciones recomendadas del producto. Se aplicarán 2 manos, No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas, posterior aplicación de dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas. | ml | 120
3.2 | Construcción de parrilla de hierro sobre canaleta media caña, con marco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", montada sobre nervios longitudinales y varilla N° 5 separadas 3 cm de rostro a rostro. | ml | 1
4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
4.1 | Suministro e instalación de impermeabilizante y termoreflectante para techos color blanco (incluye 2 manos de pintura) | m² | 120
5 | PUERTAS
5.1 | Suministro e instalación de puerta de 1.2 x 2.10 de tubo galvanizado de 1 1/2" con malla ciclón. | u | 2
6 | PISOS
6.1 | Reparación de superficies de concreto. Piso de galera de pollo y bodega | m² | 60
6.2 | Reparación acera concreteado 3-5 cm | m² | 55
6.3 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | m² | 38
6.4 | Construccion de pediluvio de ladrillo de obra, repellado y afinado con su respectivo drenaje. | m² | 2
7 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 3
7.2 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 12
7.3 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 3
7.4 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 1
7.5 | Suministro y Montaje de Interruptor Doble 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv.pesada | u | 1
7.6 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 12
7.7 | Suministro y Montaje Salida para Toma trifilar polarizado 30A. 220V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. Incluye Instalación de toma trifilar | u | 1
7.8 | Suministro y instalacion de Salida para Extractor de Aire trifilar 220V. Incluye 2 cables THHN # 10 +1 cable THHN #12 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 2
7.9 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
7.1 | Tablero Monofásico de 4 Espacios, Barras de 125 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
7.11 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Aguas potable
8.1 | Rehabilitación de todo el sistema hidráulico (incluye suministro de tanque de 2,500 Lt. y construccion de torre de Bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N°3@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye excavación, solera de fundación, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros de 1.50m x 1.50m a una altura de 1m. con relleno de material selecto y base de concreto con un espesor de 10 cm. con malla electrosoldada calibre 9/9 6x6" en la parte superior para tanque). | SG | 1
2.3 | GALPON 1 GALLINA PONEDORA EN JAULA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en galera | u | 1
1.2 | Demolición de área de pared incluye limpieza y desalojo. | m² | 4
1.3 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto. (acera de entrada principal) | m² | 34
1.4 | Excavacion y desalojo de tierra natural o compactado. | m3 | 27.43
2 | PUERTAS
2.1 | Suministro e instalación de puerta de 1.2 x 2.10 de tubo galvanizado de 1 1/2" con malla ciclón. | u | 2
3 | OBRAS METÁLICAS
3.1 | Reparación de superficies metálicas: Pueden ser hierro o acero, la limpieza de la superficie para eliminar el óxido, Aplicar anticorrosivo siguiendo las instrucciones recomendadas del producto. Se aplicarán 2 manos, No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas, posterior aplicación dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas. | ml | 32
3.2 | Construccion de parrilla de hierro sobre canaleta, con angulo de 1 1/2" x 1 1/2 " x 1/8", montada sobre nervio longitudinales y varilla N° 5 separadas 3 cms de rostro a rostro. | ml | 1
4 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
Techo
4.1 | Reparación de superficies metálicas en estructura de techos: Pueden ser hierro o acero, la limpieza de la superficie para eliminar el óxido, Aplicar anticorrosivo siguiendo las instrucciones recomendadas del producto. Se aplicarán 2 manos, No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por más de dos semanas, posterior aplicación dos capas sucesivas para la aplicación de la segunda capa deberán transcurrir 24 horas. | ml | 143
4.2 | Suministro e instalación de impermeabilizante y termoreflectante para techos color blanco (incluye 2 manos de pintura) | m² | 146
5 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
ACABADOS
5.1 | Suministro y aplicación de afinado en superficies horizontales mortero 1:1 con cemento para albañilería ASTM C-91 y arena de río colada. Piso de bodega | m² | 30
6 | PISOS
6.1 | Reparación de superficies de concreto en piso de galera. | m² | 34
6.2 | Reparación acera concreteado 3-5 cm | m² | 60.5
6.3 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | m² | 46
6.5 | Construccion de pediluvio de ladrillo de obra, repellado y afinado con su respectivo drenaje. | ml | 2
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 4
7.2 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 4
7.3 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 10
7.4 | Suministro y Montaje de Interruptor Doble 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv.pesada | u | 2
7.5 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 10
7.6 | Suministro y Montaje Salida para Toma trifilar polarizado 20A. 220V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 1
7.7 | Suministro y instalacion de Salida para Extractor de Aire trifilar 220V. Incluye 2 cables THHN # 10 +1 cable THHN #12 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 2
7.8 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
7.9 | Tablero Monofásico de 4 Espacios, Barras de 125 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
7.1 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
8.1 | Rehabilitación de todo el sistema hidráulico (incluye suministro de tanque de 2,500 Lt. y construccion de torre de Bloque de concreto 15X20X40 CM. RV N°3@0.40M, RH N°2@0.40. Incluye excavación, solera de fundación, solera intermedia, solera de coronamiento y esquineros de 1.50m x 1.50m a una altura de 1m. con relleno de material selecto y base de concreto con un espesor de 10 cm. con malla electrosoldada calibre 9/9 6x6" en la parte superior para tanque). | S.g. | 1
TOTAL IVA INCLUIDO (US$)
Observaciones:
1/: Se constató que hay error de sumatoria en la partida 2.3 GALPON 1 GALLINA PONEDORA EN JAULA, sub partidas de las Obras Metálicas 3.1 y 3.2, ya que se consignó por un monto de US$ 40,964.11 siendo lo correcto US$ 801.15
2.4 | GALPON 2 GALLINA PONEDORA | ELIMINADO

## 3-BOVINOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LISTA DE CANTIDADES
"REPARACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA GRANJA INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875", MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO: MORAZÁN, CÓDIGO 13255"
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL (IVA INCLUIDO) US$ | TOTAL PARTIDA (IVA INCLUIDO) US$
3 | BOVINO
3.1 | BOVINO - TERNEROS
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en infraestructura existente. | u | 1
1.2 | Demolición de área de pared incluye limpieza y desalojo. | m² | 12
1.3 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto. (acera de entrada principal) | m² | 1.2
2 | OBRAS METÁLICAS
2.1 | Suministro e instalacion de tubo galvanizado de 2'' chapa N°14, para division de comederos. Con acabado pintado con anticorrosivo gris en primera mano y mate color blanco como segunda mano de linea. Incluyes todos los accesorios. | ml | 35
3 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792, (estructura de polín espacial). Incluye instalación de platina de 1 ½ x 1/8 plg. para sujeción de lámina, en polín espacial tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 26. | m² | 80
4 | PAREDES Y ALBAÑILERÍA
4.1 | Pared de bloque de concreto 15x20x40 cm. RV n°4@0.40m, RH n°2@0.40. incluye llenado de concreto en bastones y solera de fundación (30 cmx25 cm) 4#3; Est #3@0.15. | m² | 3.76
5 | PISOS
5.1 | Reparación de superficies de concreto. Piso de galera. | m² | 65
5.2 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | ml | 41
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 1
6.2 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 6
6.3 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 1
6.4 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 2
6.5 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 6
6.6 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
6.7 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
6.8 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
7 | ARTEFACTOS SANITARIOS
7.1 | Suministro e instalación de llave laton para chorro con rosca macho de 1/2". | u | 3
8 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
8.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 50
Aguas lluvias
8.2 | Suministro e instalación de bajadas de aguas lluvias con tubería PVC Ø 4", 125 PSI. Sujetados con cinchos de platina de 1/8"x1", fijados con tornillo goloso de 2"x10 y anclas plásticas. Incluye tubería subterránea a cajas de aguas lluvias en cancha y patio. Incluye accesorios. | ml | 12.6
8.3 | Construcción de canaleta para aguas lluvias ancho 1.00m, de concreto f'c=210kg/cm2, espesor de 0.10m, incluye terraceria. Mejoramento de suelo y desalojo. | ml | 37
8.4 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | u | 1
Aguas negras
8.5 | Construcción de caja de conexión de aguas negras de 0.50x0.50x0.60 m, (cotas Internas)con base de concreto, pared de ladrillo de barro p/lazo repelladas y afinadas SC 0.15x0.10 2N°3 GN°2 a cada 0.15 mts, tapadera de concreto E=0.10 mts N°3 a cada 0.15 mtsA.S. Fc= 210 Kg/cm². | u | 1
9 | PUERTAS Y VENTANAS
Ventanas
9.1 | Suministro e instalación de ventana tipo pesada, marco de aluminio anodizado, color natural con celosía de vidrio nevado de 5 mm. Con filo medio, operadores de mariposa. Incluye lleno inferior de concreto para ajustar altura de ventana con hueco existente. Deberá dejarse pendiente hacia el exterior. La ventaneria deberá de instalarse con todos sus empaques y deberá ser calafateada para lograr un sello total. | m² | 5.07
9.2 | Reparación de defensas de ventanas existentes. La intervención consistirá en limpieza y pintura de acabado final a la defensa de la ventana, si esta presentara oxidación se lijará y limpiará, aplicando posteriormente dos manos de anticorrosivo de mejor calidad, en color diferente cada aplicación y dos manos de pintura esmalte base aceite de la mejor calidad. Incluye desmontaje e instalación. | m² | 5.07
Puertas
9.3 | Suministro e instalacion de puertas metálica de 0.90x2.10m. Incluye contra marco de angulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lamina negra 1/16", incluye dos manos de pintura anticorrosiva cada una en color diferente (rojo y verde) y dos manos de pintura de aceite de la mejor calidad y chapa. | u | 1
9.4 | Suministro e instalación puerta abatible de 1.75 de ancho x1.05 de alto de tubo estructural de 11 1/2", chapa no. 14, con refuerzo vertical @0.80 y horizontal @0.40 de tubo redondo de 1". Con acabado dos capas de anticorrosivo y una de acabado. Incluye todos los accesorios. | u | 4
3.2 | ORDEÑO
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente en infraestructura existente. | u | 1
1.2 | Demolición y desalojo de pared de bloque de concreto. (separción interna) | m² | 15
2 | OBRAS METÁLICAS
2.1 | Suministro e instalacion de tubo galvanizado de 2'' chapa N°14, para division de comederos. Con acabado pintado con anticorrosivo gris en primera mano y mate color blanco como segunda mano de linea. Incluye todos los accesorios. | ml | 50
3 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
3.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792, (estructura de polín espacial). Incluye instalación de platina de 1 ½ x 1/8 plg. para sujeción de lámina, en polín espacial tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 26. | m² | 135
4 | PUERTAS Y VENTANAS
Ventanas
4.1 | Suministro e instalación de ventana de celosia con perfilería de aluminio, y vidrio claro de 5mm, incluye preparación de superficies de vano, sello en todo el contorno exterior e interior con sellador elastomérico impermeable acrílico base agua color blanco. Incluye desalojo. | m² | 9
4.2 | Reparación de defensas de ventanas existentes. La intervención consistirá en limpieza y pintura de acabado final a la defensa de la ventana, si esta presentara oxidación se lijará y limpiará, aplicando posteriormente dos manos de anticorrosivo de mejor calidad, en color diferente cada aplicación y dos manos de pintura esmalte base aceite de la mejor calidad. Incluye desmontaje e instalación. | m² | 5
4.3 | Hechura e Instalación de defensas metálicas para ventanas, con marco de varilla cuadrada de 1/2" y varilla cuadrada de 3/8", incluye dos manos de anticorrosivo de diferentes colores y 1 mano de pintura esmalte. | m² | 4
Puertas
4.4 | Suministro e instalacion de puertas metálica de 1.00x2.10m. Incluye contra marco de angulo de marcos de tubo estructural cuadrado de 1" chapa 16 y refuerzos de tubo cuadrado de 1", doble forro de lamina negra 1/16", incluye dos manos de pintura anticorrosiva cada una en color diferente (rojo y verde) y dos manos de pintura de aceite de la mejor calidad y chapa. | u | 2
5 | ACABADOS
5.1 | Suministro y aplicación pintura de aceite de primera calidad, acabado de alto brillo, Incluye limpieza y preparación de paredes. Dos manos de acabado uniforme. | m² | 175
6 | PISOS
6.1 | Construcción de plataforma de 2.5 m de ancho y 0.40 cm de altura incluye electromalla 6x6 f'c=210kg/cm2 | m² | 23
6.2 | Suministro e instalación de piso de concreto pulido 0.07m f'c=180 kg/cm², espesor de 7 cm. | m² | 34.6
6.3 | Construcción de rampa de acceso y salida, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm². | ml | 7.8
6.4 | Suministro e instalación de Zócalo sanitario de PVC, color blanco. | ml | 7.5
6.5 | Reparación acera concreteado 3-5 cm | m² | 28
7 | INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1 | Suministro y Montaje Salida para Toma doble polarizado 20A. 120V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 12+1 cable THHN #14 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. | u | 4
7.2 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 8
7.3 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 4
7.4 | Suministro y Montaje Salida para Toma trifilar polarizado 30A. 220V. Uso general. Incluye 2 cables THHN # 8+1 cable THHN #10 ducto Ø 3/4" herrajes de montaje. Incluye Instalación de toma trifilar | u | 2
7.5 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 3
7.6 | Suministro e instalación Luminaria gabinete de 1´x4´ tubos LED 2 X18 Watts, 120V, de empotrar en cielo falso, difusor plástico blanco cuadriculado tipo rejilla, tubo T-8, Tipo luz de día, Incluye alambrado, Canalización y Polarización ( Conductor chaqueta aislante verde Terminal de Ojo). | u | 4
7.7 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 3
7.8 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con bombillo LED fijos de color blanco 120 Voltios, 7 Watts fabricada en plástico inyectado, batería sellada, tiempo de respaldo de 90 minutos, montaje en pared. Incluye alambrado y canalizado con tubería rígida EMT UL para salidas de luminarias, cajas rectangulares fijas en estructura de techo. | u | 1
7.9 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
7.1 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
7.11 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
8 | ARTEFACTOS SANITARIOS
8.1 | Suministro e instalación de llave laton para chorro con rosca macho de 1/2". | u | 3
8.2 | Suministro e Instalación de pila prefabricada dos alas; incluye base, incluye tubería y accesorios de agua potable y aguas negras | u | 1
9 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
9.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 50
Aguas lluvias
9.2 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | ml | 47.5
9.3 | Suministro y construcción de Caja de aguas lluvias de 0.40x0.40m (dimensiones internas) altura promedio 80cm forjada con ladrillo de barro de obra, incluye parrilla con marco de ángulo de hierro de 1 1/2" y varilla de hierro corrugada de 3/8" dos manos de pintura anticorrosiva de la mejor calidad diferentes colores, dos manos de pintura de esmalte, incluye excavación y desalojo. | u | 1
3.3 | COMEDEROS
1 | OBRAS METÁLICAS
1.1 | Suministro e instalacion de tubo galvanizado de 2'' chapa N°14, para division de comederos. Con acabado pintado con anticorrosivo gris en primera mano y mate color blanco como segunda mano de linea. Incluye todos los accesorios. | ml | 36.94
1.2 | Construcción de parrilla de hierro sobre canaleta media caña, con marco de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8", montada sobre nervios longitudinales y varilla N° 5 separadas 3 cms de rostro a rostro, ancho de canaleta 1.0 mts, | ml | 6.6
1.3 | Suministro e instalación de columna con tubo galvanizado cuadrado de 4" chapa 14. Incluye pedestal de 0.80 m. de altura desde el nivel de piso de comederos con un ancho de 16x16 cm. | ml | 40.5
2 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.1 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792, (estructura de polín espacial). Incluye instalación de platina de 1 ½ x 1/8 plg. para sujeción de lámina, en polín espacial tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 26. | m² | 136
3 | PAREDES Y ALBAÑILERÍA
3.1 | Pretil de bloque de 10x20x40 altura 40cm, con varillas de hierro de ½” ancladas a concreto con adhesivo epóxico | m² | 8
4 | PISOS
4.1 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 0.10 cm, para pisos (todos lo pisos en primer nivel como adoquines, baldosas, concreto, cerámica o porcelanato) incluye excavaciones y desalojos. | m² | 136
4.2 | Construcción de Base de firme de concreto e= 7.5 cms, f'c=180 kg/cms, refuerzo de varilla de 1/4 @ 30 cm en a.s., para acera y canaletas. | m² | 104.8
4.3 | Suministro e instalación de piso de concreto f´c = 180 kg/cm2. Electromalla 6x6 Cal 9/9. E = 7.5 cm (área de rodaje de tractor) | m² | 26
4.4 | Construcción de rampa de acceso, forjada y pavimentada con piso de concreto 0.07m f'c=180 kg/cm², ver en planta arquitectonica. | ml | 5.2
5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 6
5.2 | Suministro y Montaje de Interruptor Doble 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv.pesada | u | 1
5.3 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 6
5.4 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
5.5 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
5.6 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
6 | ARTEFACTOS SANITARIOS
6.1 | Suministro e instalación de llave laton para chorro con rosca macho de 1/2". | u | 1
6.2 | Suministro e Instalación de pila prefabricada dos alas; incluye base, incluye tubería y accesorios de agua potable y aguas negras. | u | 1
7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
7.1 | Suministro e instalación de Tubería de PVC 3/4" 315 psi, incluye accesorios tales como codos, uniones, tapones, tees, y cualquier otro accesorio de acople o conexión | ml | 100
Aguas lluvias
7.2 | Constriución de canaleta para aguas lluvias ancho 1.00m, de concreto f'c=210kg/cm2, espesor de 0.10m, incluye terraceria. Mejoramiento de suelo y desalojo. | ml | 50
TOTAL INCLUYE IVA (US$)

## 4-PORCINOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LISTA DE CANTIDADES
"REPARACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA GRANJA INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875", MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO: MORAZÁN, CÓDIGO 13255"
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL (IVA INCLUIDO) US$ | TOTAL PARTIDA (IVA INCLUIDO) US$
4 | PORCINOS
4.1 | MATERNIDAD Y CUNA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente | u | 1
1.2 | Desmontaje de estructuras metalicas existentes. (tubo estructural usado en divisiones de módulos internos) | ml | 5
1.3 | Demolición y desalojo de pared de bloque de concreto. (separción interna) | m² | 30.6
1.4 | Demolición y desalojo de piso de cemento o piso de concreto. (acera de entrada principal) | m² | 8
2 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
2.1 | Suministro e instalación de impermeabilizante y termoreflectante para techos color blanco (incluye 2 manos de pintura) | m² | 130
3 | PUERTAS Y VENTANAS
Puertas
3.1 | Reparación de puerta metálica (acceso principal y bodega) | u | 2
Ventanas
3.2 | Suministro e instalación de ventana tipo pesada, marco de aluminio anodizado, color natural con celosía de vidrio nevado de 5 mm. Con filo medio, operadores de mariposa. Incluye lleno inferior de concreto para ajustar altura de ventana con hueco existente. Deberá dejarse pendiente hacia el exterior. La ventaneria deberá de instalarse con todos sus empaques y deberá ser calafateada para lograr un sello total. | m² | 3.6
3.3 | Reparación de defensas de ventanas existentes. La intervención consistirá en limpieza y pintura de acabado final a la defensa de la ventana, si esta presentara oxidación se lijará y limpiará, aplicando posteriormente dos manos de anticorrosivo de mejor calidad, en color diferente cada aplicación y dos manos de pintura esmalte base aceite de la mejor calidad. Incluye desmontaje e instalación. | m² | 3.6
4 | ACABADOS
4.1 | Suministro y aplicación de pintura de agua acrílica lavable de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza y preparación de paredes con base. Dos manos acabado uniforme. | m² | 143
5 | PISOS
5.1 | Colocación de Base de suelo cemento 20:1, espesor 20.0 cm, para pisos (acera de entrada principal) incluye todos los materiales. | m² | 16
5.2 | Suministro e instalación de piso de concreto f´c = 180 kg/cm2. Electromalla 6x6 Cal 9/9. E = 7.5 cm (interior del módulo con pendientes indicadas en planos y acera de fachada principal) | m² | 90
5.3 | Reparación acera concreteado 3-5 cm (Paralela a eje 1) | m² | 34.3
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 10
6.2 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 3
6.3 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 6
6.4 | Suministro e instalación de Tomacorriente Doble Polarizado Cuerpo Entero 20 amperios, Configuración Nema 5-20R, 3 Hilos, 20 Amp,125 V, de nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4"x2", de hierro galvanizado pesada. | u | 8
6.5 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
6.6 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
6.7 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
7.1 | Suministro e instalación de bebederos tipo chupón para cerdos de acero inoxidable de 1/2" x 1/2", con su respectiva instalaciòn hidráulica para su buen funcionamiento | u | 10
Aguas lluvias
7.2 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | ml | 32
7.3 | Rejillas metálicas
7.4 | Construcción de parrilla de hierro sobre canaletas interiores del módulo con marco de angulo 1-1/2'' x 1-1/2'' x 1/8''. Montada sobre nervios longitudinales y varilla N°5, separadas 3cms de rostro a rostro ancho de canaleta 1mt. | ml | 11
4.2 | GESTANTES Y VERRACOS
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Desmontaje de sistema eléctrico existente | u | 1
2 | REHABILITACIONES Y REPARACIONES
2.1 | Reparación de puertas de 1.00x1.25 m. de módulos de cerdos en área de verracos y gestantes. | u | 9
2.2 | Rehabilitación de estructura metálica existente, sustitución de piezas de tubo estructural dañadas, aplicación de dos manos anticorrosivo y una de acabado (reutilizar estructura en buenas condiciones para instalar de acuerdo a modelo de planos) | ml | 180
3 | CUBIERTAS Y PROTECCIONES
Techo
3.1 | Suministro e instalación de columna metálica de 4x4" chapa 14. Incluye dos manos de anticorrosivo.(Usar colores diferentes) y esmalte, considerar fundación del elemento embebido en pedestal de concreto 210 kg/cm² de 0.40x0.40 m. 80 cm. minimo de profundidad del elemento. (Área de Verracos). | ml | 30.8
3.2 | Suministro e instalación de viga metálica de tubo estructural de 4"x4" t=3/16" incluye sujeción y pintura. (Área de Verracos) | ml | 20
3.3 | Suministro e instalación de cubierta de techo de lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792, (estructura de polín espacial). Incluye instalación de platina de 1 ½ x 1/8 plg. para sujeción de lámina, en polín espacial tornillo autorroscante acero inoxidable galvanizado de 1 y de 3/4 de pulgada con arandela de neopreno. Sobre los tornillos autorroscantes se deberá de colocar material bituminoso o un sellador impermeabilizante elastómero acrílico a base de agua. Incluye desmontaje y desalojo de techo existente. Lijado, limpieza, dos manos de pintura anticorrosiva, una mano de pintura de aceite color blanco en estructura de techo total. Hechura de cepos repellados, afinados y pintados en ambas caras. Instalación de capote de aluminio y zinc calibre 26. | m² | 50
Protecciones
3.4 | Sumistro e instalación de puerta para divisiones en área de cerdas gestantes de tubo galvanizado de 2" Chapa 16(1.50mm) con accesorios tipo pasador y bisagras para su correcto funcionamiento. ver detalle 2.0 y 3.0 en hoja 1/3 de gestante y verracos. | U | 12
3.5 | suministro e instalación de cerca indicada en planos para conexión entre módulos, de tubo galvanizado de 2.00". ver detalle 1.0 en hoja 1/3 de gestante y verracos. | ml | 12
3.6 | Suministro e instalación de puerta de tubo estructural 2" Chapa 16(1.50mm)para acceso a área de conexión entre módulos y área de cerdas gestantes | U | 2
5 | PISOS
5.1 | Reparación de superficies de concreto. Piso de galera. | m² | 180
6 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.1 | Suministro y Montaje Salida para Luminaria 120V. Incluye 2 cables THHN #12+ 1 cable THHN #14 ducto Ø 1/2" herrajes de montaje anclas y tornillos, cinchas plásticas, abrazaderas. | u | 12
6.2 | Suministro y Montaje de Interruptor Sencillo 15 A. 120V. Tipo dado, con su placa metálica acero inoxidable, en caja rectangular 4"x2" ho. galv. pesada. | u | 4
6.3 | Suministro e instalación de luminaria compacta, bombillo LED, de 14 WATTS, 120 V; montado en caja rectangular 4"x2" ho. galv. Pesada, receptáculo fijo de baquelita, rosca metálica completa, contacto fijo al centro | u | 12
6.4 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
6.5 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
6.6 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
7 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Agua potable
7.1 | Suministro e instalación de bebederos tipo chupón para cerdos de acero inoxidable de 1/2" x 1/2" | u | 9
Aguas lluvias
7.2 | Suministro e instalación de canaleta media caña prefabricada de cemento 12". Incluye excavación y desalojo de materiales | ml | 18
Rejillas Metálicas
7.3 | Construccion de parrilla de hierro sobre canaletas interiores del módulo con marco de angulo 1-1/2'' x 1-1/2'' x 1/8''. Montada sobre nervios longitudinales y varilla N°5, separadas 3cms de rostro a rostro ancho de canaleta de 12". | ml | 18
8 | OBRAS EXTERIORES
MANGA DE CONEXIÓN
8.1 | Suministro e instalación de manga de conexión entre área de maternidad y cuna con la de gestantes y verracos, ver detalle 1.0 en hoja 1/3 en gestante y verracos. | ml | 100
TOTAL INCLUYE IVA (US$)

## 5-AULAS Y S.S.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
LISTA DE CANTIDADES
"REPARACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA GRANJA INSTITUTO NACIONAL "14 DE JULIO DE 1875", MUNICIPIO: SAN FRANCISCO GOTERA, DEPARTAMENTO: MORAZÁN, CÓDIGO 13255"
No. | DESCRIPCIÓN/PARTIDA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL (IVA INCLUIDO) US$ | TOTAL PARTIDA(IVA INCLUIDO) US$
5 | AULAS Y S.S
5.1 | AULAS - AGROPECUARIA
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Demolición y desalojo de lavamanos. | m² | 8
2 | REHABILITACIÓN DE SERVICIO SANITARIO
2.1 | Rehabilitacion de un servicio sanitario incluye: suministro de inodoro, lavamanos, enchape, pintura y rehabilitacion de la tuberia hidraulica. | S.g. | 1
3 | PAREDES
3.1 | Suministro y aplicación de barniz acrílico transparente satín look para pared de ladrillo de barro | m² | 987
4 | DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS
4.1 | Reparación Canaleta para aguas lluvias concreteado 3-5 cm | ml | 119
5.2 | S.S. VESTIDORES Y DUCHAS
1 | REHABILITACIÓN DE 1 MÓDULO DE 5 SERVICIOS SANITARIOS, 1 MINGUITORIO, 8 DUCHAS. INCLUYE SERVICIOS SANITARIOS, DUCHAS Y VESTIDORES: Cambio de Cubierta de techo lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, Incluye limpieza y pintura estructura de soporte, Pletina y Capote, hechura de cepos, tornillería, desmontaje y desalojo e techo existente. Canales, Bajadas aguas lluvias y Fascia. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Pintado de barniz. Azulejos Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. Servicios sanitarios y Urinarios Ecológicos, regaderas y vestidores. Nota: El contratista debe asegurar la funcionalidad completa de la reparacion de los servicios sanitarios. tomando en cuenta la conexion de tuberías a la red hidráulica. Incluye desmontajes: sistema eléctrico, cielo falso, ventanas, defensas metálicas y puertas. y el funcionamiento de la red hidráulica. | m² | 70.67
2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.1 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
2.2 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
2.3 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
5.3 | S.S PEQUEÑOS
1 | REHABILITACIÓN DE 1 MÓDULO DE 5 SERVICIOS SANITARIOS QUE INCLUYE: Cambio de Cubierta de techo lámina troquelada de aluminio y zinc AZ 150, calibre 26 norma ASTM A 792. Incluye limpieza y pintura estructura de soporte, Pletina y Capote, hechura de cepos, tornillería, desmontaje y desalojo de techo existente. Canales, Bajadas aguas lluvias y Fascia. Ventanas corredizas. Defensas tipo cuadrícula. Piso tipo porcelanato y Zócalo Sanitario. Pintado de barniz. Azulejos Cambio Sistema Eléctrico incluye artefactos y dispositivos de acuerdo a especificaciones técnicas y normativa vigente. Servicios sanitarios y Urinarios Ecológicos, regaderas y vestidores. Nota: El contratista debe asegurar la funcionalidad completa de la reparación de los servicios sanitarios. tomando en cuenta la conexión de tuberías a la red hidráulica. Incluye desmontajes: sistema eléctrico, cielo falso, ventanas, defensas metálicas y puertas. y el funcionamiento de la red hidráulica. | m² | 12.16
2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
2.1 | Suministro e Instalación de Luminarias LED de 400 Watts accionamiento fotovoltaico, Incluye: Base de Concreto con caja de registro y tapadera con empaque de hule, Poste Galvanizado de 3" con Tapón y brazo metálico. | S.g. | 1
2.2 | Tablero Monofásico de 2 Espacios, Barras de 70 Amp., S/M, Incluye Polarización y Disyuntores Termo magnéticos 120/240 V | u | 1
2.3 | Suministro e instalación de estructura tipo pie de amigo, tubo redondo galvanizado de 2" semi pesado. De altura total de 1.00 m. de largo util, soldado a estructura de techo o empernado a pared, incluye clevis tipo estribo sujeto con abrazadera metalica galvanizada en caliente de 4" y aislador de carrete grande. | u | 1
TOTAL INCLUYE IVA (US$)
Observaciones:
1/: Se constató que hay error de sumatoria en la partida 5.1 AULAS - AGROPECUARIA, sub partida de las OBRAS PRELIMINARES, 1.1 Demolición y desalojo de lavamanos, ya que se consignó por un monto de US$ 1,464.12 siendo lo correcto US$ 141.12